PARQUET STRATIFIE SPECIAL PIECES HUMIDES

Parquet haut de gamme d’une très grande solidité grâce à son épaisseur de 11mm, évitant ainsi toute possibilités de déformation, ses lames entièrement  hydrofuge dans la masse (hdf hydrofuge) en font un revêtement idéale pour tout types de pièces , même les pièces humides,( salles de bain, vestiaire  salles de restaurants, cuisine etc) sa pose sans colle et son assemblage double clic par rotation en font un parquet très simple à poser

- revêtement de sol stratifié DPL

- assemblage par rotation

- classe 32/AC4 selon EN 13329

- usage commercial intensif

- panneau HDF hydrofuge et hydrofugé dans la masse

- épaisseur total de 11mm

- garantie 15 ans en usage commercial

- compatible chauffage au sol basse température

- classement feu CF1, S1

- formaldéhyde E1

- entretien facile

- résistant à l’humidité

- spéciales pièces humides

- résiste aux brûlures de cigarettes

- résiste aux marques de meubles lourds

-   résiste à la rayure et a l’abrasion

Longueur                              1290mm

Largeur                                 191mm

Epaisseur                              11mm

Surface dans un paquet       1,48 m2

Nombre de lames                  6 lames

Poids d’un paquet                14,40 kg

Idéal pour , bureaux, salles de fitness ,salles de danse  restaurants, hôtels, showrooms, magasins , etc.…